1.  Propósito

Mantener la Infraestructura y equipo de los Tecnológicos del Grupo 4 Multisitios adscritos al TecNM, en condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo de los Institutos pertenecientes del Grupo 4 de Multisitios del Tecnológico Nacional de México.

3. Políticas de Operación

3.1 Los (las) Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo y/o las áreas equivalentes en los Institutos del Tecnológico Nacional de México, junto con el (la) Jefe (a) del Área:

a). Realizan la verificación de la Infraestructura y Equipo semestralmente.

b). - Realiza las solicitudes de mantenimiento correctivo que las áreas requieran.

c). - Atienden las observaciones y solicitudes de la Comisión de Seguridad e Higiene y de cualquier comité o control operativo de la Institución.

3.2 Los (las) Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo en los Institutos del Tecnológico Nacional de México, elaborará un Programa de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo, que será considerado en el respectivo PTA, POA y/o Programación de Trabajo Departamental, para la administración de los recursos correspondientes.

3.3 Los (las) Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo y/o las áreas equivalentes en los Institutos del Tecnológico Nacional de México, de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles de la Institución, realiza internamente o a través de proveedores (as) evaluados (as) y seleccionados (as), el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo  según sea el caso, de la infraestructura y Equipo que lo requiera de manera inmediata, usando la solicitud de mantenimiento correctivo.

3.4 Para todo trabajo de mantenimiento, sea interno o externo, es responsabilidad de la institución asegurar el cumplimiento normativo y legal en términos de calidad, seguridad e índole ambiental.

3.5 Se considerará Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de Mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de mantenimiento, debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente que requiere atención inmediata y que afecta la prestación del servicio, genera una situación de riesgo ambiental y/o de seguridad.

3.6 Conforme a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico Descentralizado, es facultad de la Dirección General reasignar este procedimiento al Departamento que considere pertinente, en caso de no contar con un Departamento específico, asegurando la competencia del personal encargado de dichas actividades.

3.7  Al elaborar el programa de Mantenimiento Preventivo y atender los mantenimientos correctivos que se  soliciten, se deberá priorizar la distribución presupuestal de  los recursos, para aquellas áreas que impactan directamente en  el logro de la conformidad con los requisitos del  servicio educativo, por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, centro de información, sanitarios entre otros, además de aquellos que se encuentren relacionados con los aspectos ambientales significativos y/u ocasionen una condición de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo.

3.8 En el caso de que el bien no se pueda reparar se aplicará la normatividad vigente.

4. Diagrama del procedimiento

| Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo y/o Área Equivalente | Jefa(e) de Departamento o Área – Comité – Control Operativo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Correctivo |
| 5 Registra Mantenimiento Realizado Término 4 7 SI Inicio Verifica infraestructura y equipo y detecta falla o contingencia Elabora Programa de Mantenimiento Preventivo Solicita Mantenimiento Correctivo ¿Es un mantenimiento interno? Aplica normatividad para mantenimientos externos Asigna Orden de Trabajo y Supervisa Verifica y evalúa el servicio de mantenimiento ¿Libera? 1 2 3 6 NO NO SI |  |  |

5.  Descripción del procedimiento.

| Secuencia de etapas. | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Verifica Instalaciones. | 1.1 Los (las) Jefes (as) de los departamentos con el (la) jefe (a) del área responsable de realizar el mantenimiento realizan un recorrido con el fin de verificar las instalaciones. 1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan mantenimiento. 1.3 Las áreas responsables de realizar el mantenimiento requisita en formato Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo los hallazgos encontrados. | Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo. /Alta Dirección o Área equivalente |
| 2. Elabora Programa de Mantenimiento. | 2.1 Con base en la lista de verificación de Infraestructura y equipo, elabora su Programa de Mantenimiento y; 2.2 Determina si el mantenimiento es interno o externo. SI es Interno pasa a la etapa 3. NO es Interno pasa a la etapa 4. 2.3 Con base en la lista de verificación de infraestructura y equipo, realiza las Solicitudes de Mantenimiento Correctivo. | Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo. |
| A. Detecta falla o contingencia. | A1 En la operación del equipo detecta la necesidad de mantenimiento correctivo al presentarse una falla contingente y elabora la Solicitud de Mantenimiento Correctivo. A2 Detecta necesidad de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados. | Jefe (a) de Departamento o Área/Usuario(a) |
| 3. Asigna Orden de Trabajo, realiza requisición de Bienes y/o servicios y supervisa Trabajos | 3.1 Considerando el recurso humano disponible asigna Orden de Trabajo de Mantenimiento con base al Programa de Mantenimiento Preventivo, en el caso del mantenimiento preventivo. 3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden de trabajo se elaborará con base a la Solicitud de Mantenimiento Correctivo. 3.3 Elabora Requisición de Bienes y/o Servicios y aplica la Ley de Adquisiciones de cada Estado para abastecer los insumos requeridos en el mantenimiento. 3.4 Supervisa la realización del Mantenimiento. | Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo. |
| 4. Solicita servicio externo. | 4.1 Aplica Control de Procesos Externos. | Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo. |
| 5. Verifica y Evalúa el Servicio de Mantenimiento. | 5.1 El encargado de realizar el servicio reporta el servicio realizado al jefe de mantenimiento el cual verifica dicho mantenimiento. SI es Satisfactorio firma de Vo. Bo. el formato Orden de Trabajo de Mantenimiento y libera el trabajo, pasa a la etapa 6. NO es satisfactorio informa al área prestadora del servicio quien verifica si es un mantenimiento interno o externo y regresa a la etapa 4. | Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo. |
| 6. Registra Mantenimiento Realizado. | 6.1 Cierra Orden de Trabajo de Mantenimiento, con fecha y firma en el registro correspondiente. 6.2 Envía copia al Departamento de Planeación, Programación y Evaluación para control de POA y PTA. | Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo. |

6.  Documentos de referencia

Documentos

Programa de Trabajo Anual Vigente del Plantel.

Programa Operativo Anual Vigente del Plantel.

7.  Registros

| Registros | Tiempo de retención | Responsable de conservarlo |
| --- | --- | --- |
| Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo. | 1 año | Departamento Responsable de realizar mantenimiento. |
| Solicitud de Mantenimiento Correctivo. | 1 año | Departamento Responsable de realizar mantenimiento. |
| Programa de Mantenimiento Preventivo. | 1 año | Departamento Responsable de realizar mantenimiento. |
| Orden de Trabajo de Mantenimiento. | 1 año | Departamento Responsable de realizar mantenimiento. |

8.  Glosario

Verificación de Instalaciones. Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos.

Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Equipo. Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los laboratorios y demás objetos similares para la prestación del servicio educativo.

| 9. | Anexos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Formato para Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo Formato para la Solicitud de Mantenimiento Correctivo. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento. Formato para Programa de Mantenimiento. |  |